**Tehničke karakteristike, opis i specifikacije predmeta javne nabavke, uslovi**


**isporuke ili izvršenja, Pregledna situacija prilazna staza gradskoj crkvi „Sveti Nikola“,**

**Detalj izrade trotoara od betonskih ploča**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac | Grad Novi Pazar- Gradska uprava za izvorne i poverene poslove |
| Referentni broj | 404-52/22 |
| Naziv i predmet nabavke | Radovi na uređenju prilazne staze gradskoj crkvi “Sveti Nikola”u Novom Pazaru ( kat.parcela 3194 KO Novi Pazar ) |
| Kratak opis: | Radovi na tekućem održavanju prilazne staze gradskoj crkvi “Sveti Nikola”u Novom Pazaru, Ulica 28. Novembar, KP 3194, KO Novi Pazar |

*Napomena: Svi stavovi opisa radova podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno ručno, precizno i kvalitetno, u svemu prema tehničkom opisu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standarda i uputstva Nadzornog organa, ukoliko u datoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Svi radovi moraju biti izvedeni prema važećim normativima i pravilima struke.*

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja: | U roku od 60dana, računajući od dana uvođenja u posao.  *Rok za završetak radova bliže je određen u članu 4. Modela ugovora.* |
| Rok i način plaćanja: | U roku od 45 dana od dana prijema overenih privremenih i okončane situacije.  *Uslovi plaćanja su bliže određeni u članu 3. Modela ugovora.* |
| Garantni rok: | Ne može biti kraći od dve godine od datuma primopredaje radova. |



PREGLEDNASITUACIJA

PRILAZNASTAZAGRADSKOJCRKVI

"SVETINIKOLA"

DETALJIZRADETROTOARAODBETONSKIHPLOČA

# PRILAZNASTAZAGRADSKOJCRKVI"SVETINIKOLA"

Betonskiivičnjak,12x18x80

MB30

Betonskapločacrvenaboja,10x20x6

Betonskapločasivaboja,20x20x6

# 2%

Tampon,d=25cm


Betonskiivičnjak,12x18x80

MB30

Betonskapločacrvenaboja,10x20x6

Bet.podloga,d=10cm

Rizla,d=5cm



Digitalno potpisanoБУЧАНМУХЕДИН

izdavalacsertifikata:

MinstarstvounutrašnjihposlovaRepublikeSrbije11.04.2022. 07:52:12

OBRADIO-CRTAO

MuhedinBučan,građ.teh.