## Rekapitulacija
Obrazac strukture cene Tekuće održavanje toaleta na istočnoj tribini gradskog stadiona fudbalskog kluba Novi Pazar (KP broj 8110/1 KO Novi Pazar)
Redni broj | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x6
I PRIPREMNI RADOVI
1.1.10 | Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele. Za radove u svemu po važećim propisima i merama zaštite na radu. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun se vrši po m² fasade zajedno sa mrežom, ogradom i svom potrebnom dodatnom opremom. Obračun po m². | m2 | 80
1.1.20 | Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 skele. | m2 | 60
1.1.70 | U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta. | m2 | 80
1.1.80 | Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 površine gradilišta. | m2 | 80
Ukupno I Pripremni radovi:
II RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
Otvori
2.1.10 | Pažljiva demontaža dotrajalih prozora i vrata, površine do 2,00 m2. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu prozora.
| Prozori | Kom | 2
| Vrata | Kom | 2
Malteri i pločice
2.1.20 | Obijanje dotrajalog krečnog maltera i keramičkih pločica sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i pločice i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. | m2 | 140
Podovi, slojevi
2.1.30 | Skidanje dotrajalih keramičkih pločica i estriha ispod njih sve do konstruktivnog dela betona. Keramičke pločice i estrih, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda | m2 | 31.91
Plafoni
2.1.40 | Skidanje plafonske konstrukcije od aluminijumskih letvi i alu lamperije. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona. | m2 | 39.56
Zidovi,
2.1.50 | Rušenje dela dotrajalih pregradnih zidova od opeke u produžnom malteru sa keramičkim pločicama ukupne debljine do 18cm u visini do 2.5m. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida, otvori se odbijaju
| Pregradni zidovi | m3 | 4.17
2.1.60 | Pažljiva demontaža svetiljke. Demontirati svetiljke i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu svetiljke. | Kom | 15
2.1.70 | Pažljiva demontaža prekidača, utičnica i slično. Demontirati prekidače i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu | Kom | 5
2.1.80 | Pažljiva demontaža elektro instalacije, objekta površine do 40 m2. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta. Preduzeti sve sigurnosne mere. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju. Obračun paušalno | Paus | 1
Ukupno II Demontaže i rušenja
III ZEMLJANI RADOVI
Ukupno III Zemljani radovi
IV ZIDARSKI RADOVI
4.1.10 | Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine
| Zidovi | m2 | 150
Ukupno IV Zidarski radovi
V BETONSKI I ARM. BETONSKI
Ukupno V Betonski radovi:
VI ARMIRAČKI RADOVI
Ukupno VI Armirački radovi:
VII TESARSKI RADOVI
Ukupno VII Tesarski radovi:
VIII POKRIVAČKI RADOVI
Ukupno VIII Pokrivački radovi:
IX IZOLATERSKI RADOVI
9.1.130 | Postavlajnje HI u toaletima i tuš kabini. Izrada hladnog premaza hidroizolacije na podovima i zidovima u delu tuš kabine do 2m i postavljanje hidroizolacione zaptivne trake u ćoškovima u sastavu poda i zida i dva zida u delu tuš kabine.Pre nanošenja HI površine dobro isčetkati i usisati od prašine i nečistoća. Hladni hidroizolacioni premaz premazati u dva sloja u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu je uračunata nabavka i ugradnja materijala. Obračun po m2 | m2 | 40
Ukupno IX Izolaterski radovi:
X FASADERSKI RADOVI
| Postavljanje završnog sloja fasade u delu omalterisanih zidova pasaža isočne kapije stadiona. Predhodno omalterisani zid presvući završnim slojem fasade u granulaciji do 2mm u boji po želji investitora. Podlogu je potrebno priprtemiti u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu je uračunata nabavka i ugradnja materijala. Obračun po m2 | m2 | 100
Ukupno fasaderski radovi:
XI GRAĐEVINSKA STOLARIJA
11.1.10 | Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Obračun po komadu prozora.
| Dimenzija 80 x 140 | kom | 1
| Dimenzija 210 x 140 | kom | 1
11.1.20 | Izrada i postavljanje PVC vrata. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja vrata, po trebaju biti u beloj boji. Obračun po komadu vrata.
| Dimenzija 90 x 210 | kom | 2
| Dimenzija 80 x 210 | kom | 1
Ukupno Građevinska stolarija:
XII BRAVARSKI RADOVI
Ukupno XII Bravarski radovi:
XIII LIMARSKI RADOVI
Ukupno XIII Limarski radovi:
XIV KERAMIČARSKI RADOVI
14.1.100 | Postavljanje podnih keramičkih pločica u cementnom lepku. Domaća keramika 1-klase.Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica dimenzija 30x60 debljine cca 8,5mm, protivklizna P12-B4, kiselootporna, u boji po izboru investitora, na lepak. Lepak za pločice nanosi se nazubljenom lopaticom u debljini 3-8mm. Fugovanje izvršiti fug masom. U cenu uračunati sve neophodne materijale potrebne za finalno obrađen pod, kao što su krstići za distanciranje fugni i slično. U cenu ulazi i nabavka pločica. Izvođač radova je obavezan da, po završetku radova investitoru ostavi 10% predviđene keramike zbog kasnije zamene ili popravke oštećene keramike. napomena: u toaletima prethodno izvesti sloj za pad uz prateće hidroizolacione radove, obračunato drugom pozicijom
|  | m2 | 32.79
14.1.130 | Postavljanje zidnih keramičkih pločica u cementnom lepku. Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica dimenzija 30x60 debljine cca 8,5mm, u bež boji, na lepak preko omalterisanih površina i hidroizolacije na bazi cementnog premaza. Lepak za pločice nanosi se nazubljenom lopaticom u debljini 3-8mm. Fugovanje izvršiti fug masom. U cenu uračunati sve neophodne materijale potrebne za finalno obrađen zid, kao što su krstići za distanciranje fugni i slično. Prozori se ne odbijaju. Jediničnom cenom pozicije obuhvaćene su ugaone lajsne na spoljnim uglovima i špaletne oko prozora. Pločice se postavljaju u prostorijama sanitarnih čvorova. U cenu ulazi i nabavka pločica. Izvođač radova je obavezan da, po završetku radova investitoru ostavi 10% predviđene keramike zbog kasnije zamene ili popravke oštećene keramike. | m2 | 121.05
Ukupno Keramičarski radovi:
XV SUHOMONTAŽNI RADOVI
15.1.10 | Izrada dvostranog pregradnog zida d=15 cm. Razred vatrootporne zaštite F30, samo sa donje strane. Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27mm pričvršćenih visilicama za nosivu čeličnu konstrukciju i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po upustsvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. U toaletu predvideti i vlagootporne ploče. Obračun po m² postavljene površine. | m2 | 20
15.1.20 | Izrada spuštenog plafona na sanitarnim čvorovima sistema armstrong. Razred vatrootporne zaštite F30, samo sa donje strane. Konstrukciju pričvrstiti za betonsku konstrukciju plafona, prateći njegovu konturu. Visuna plafona uskladiti prema visini predhodnog spuštenog plafona od limene lamperije. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po upustsvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. U toaletu predvideti i vlagootporne ploče. Obračun po m² postavljene površine | m2 | 40
Ukupno XV Suhomontažni radovi:
XVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
16.1.110 | Gletovanje malterisanih zidova. Predhodno ostrugane, oprane i inpregnirane zidove (posebno obračunato) pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Gletovati poludisperzivnom glet masom u 2 ruke. Posle 1. ruke sve površine fino prebrusiti pa gletovati drugi put. Izgletovane površine bojiti disperzivnom bojom u svetlom tonu po izboru projektanta. Obračun po m² gletovanih zidova | m2 | 20
16.1.130 | Bojenje zidova poludisperzivnom bojom. Predhodno izgletovane površine zidova (predhodno obračunato) bojiti poludisperzivnom bojom u svetlom tonu po izboru projektanta. Obračun po m² obojenih plafona. | m2 | 20
Ukupno XVI Molersko farbarski radovi:
XVII OPREMA I SANITARIJE
17.1.10 | Nabavka i postavljanje 6 ugradnih kazančića za ispiranje wc šolja. U cenu uračunata ugradnja. Obračun po komadu | kom | 6
17.1.20 | Nabavka i postavljanje 6 konzolnih wc šolja sa integrisanom higijenskom česmom na predhodno postavljene armature ugradnih vodokotlića. U cenu uračunata ugradnja. Obračun po komadu | kom | 6
17.1.30 | Nabavka i postavljanje čelične konstrukcije sa oblogom od kvarcnog kamena sa izrađenim otvorima za postavku podgradnih lavaboa i otvorom za kantu za odpatke. Treba postaviti dve kvarcne obloge okvirnih dimenzija 310x60cm i 285x60cm. Vidljive ivice je potrebno obložiti sa po 10cm visine kvarcnom oblogom. Sastavi moraju biti gerovani i dobro prilepljeni. Sci sastavi zida i kvarca, lavaboa i kvarca moraju biti silikonirani adekvatnim sanitarnim silikonom u boji kvarca ili lavaboa. U cenu uračunati transport i ugradnja. Obračun po komadu | kom | 2
17.1.40 | Nabavka i postavljanje 6 podgradnih umivaonika na predhodno postavljenu konstrukciju sa kvarcnom oblogom. U cenu uračunata ugradnja. Obračun po komadu | kom | 6
17.1.50 | Nabavka i postavljanje 6 pisoara. U cenu uračunata ugradnja. Obračun po komadu | kom | 6
17.1.60 | Izrada i ugradnja wc kabina za muški i ženski toalet. Kabine su izrađene od 13mm debelog ENTERIJERSKOG HPL KOMPAKTA sa zaobljenim i ispoliranim ivicama. Vrata su falcovana za preklop sa fiksnim panelom i opremljena sa 3 samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara - čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata ili na pregradi/zidu, i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika je ugrađena u panel i opremljena je sa indikatorom zauzetosti i sa mogućnošću za otvaranje u slučaju nužde. U prednjem gornjem delu svake kabine, prohromska cev sa prihvatnicima za fiksne panele koji drže celu strukturu zajedno. Fiksni paneli su povezani međusobno i sa postojećim zidovima L prohromskim spojnicama. Fiksni paneli kabina su postavljeni na stope od prohroma koje izdižu panel 120mm-130mm od poda. Svi sastavni paneli imaju zaobljene krajeve i oborene ivice radi lakšeg održavanja, kao i radi bezbednosti korisnika. Sistem se ugrađuje postupkom suve montaže na gotovo obrađen pod i zid. U cenu uračunata ugradnja. Obračun po komadu | kom | 2
17.1.50 | Nabavka i ugradnja dva elektro sušača za ruke. U cenu uračunata ugradnja. Obračun po komadu | kom | 2
17.1.50 | Nabavka i postavljanje 6 kanti za smeće do 5L zapremine. Obračun po komadu | kom | 6
17.1.50 | Nabavka i postavljanje 2. kante za smeće do 50L zapremine. Obračun po komadu | kom | 2
17.1.50 | Nabavka i postavljanje 6 česmi za umivaonike na senzorno paljenje. Obračun po komadu | kom | 6
17.1.50 | Nabavka i postavljanje jedne česme sa tuš baterijom u sklopu tuš kabine. Obračun po komadu | kom | 1
Ukupno XVII Parterno uređenje:
I | I PRIPREMNI RADOVI
II | II RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
III | III ZEMLJANI RADOVI
IV | IV ZIDARSKI RADOVI
V | V BETONSKI I ARM. BETONSKI
VI | VI ARMIRAČKI RADOVI
VII | VII TESARSKI RADOVI
VIII | VIII POKRIVAČKI RADOVI
IX | IX IZOLATERSKI RADOVI
X | X FASADERSKI RADOVI
XI | XI GRAĐEVINSKA STOLARIJA
XII | XII BRAVARSKI RADOVI
XIII | XIII LIMARSKI RADOVI
XIV | XIV KERAMIČARSKI RADOVI
XV | XV SUHOMONTAŽNI RADOVI
XVI | XVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
XVII | XVII OPREMA I SANITARIJE
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
A | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
B | INSTALACIJE VODOVADA I KANALIZACIJE
C | ELEKTRO INSTALACIJE
D | INSTALACIJE SLABE STRUJE
E | MAŠINSKE INSTALACIJE
UKUPNO A-E:
18 | Ukupna vrednost bez PDV-a
19 | PDV
20 | Ukupna vrednost sa PDV-om
Uputstvo za popunjavanje:
U koloni pod rednim brojem 5. obrasca upisati jedinične cene bez PDV-a
U koloni pod rednim brojem 6. obrasca upisati jedinične cene sa PDV-om
U koloni pod rednim brojem 7. obrasca upisati ukupan iznos cene bez PDV-a
U koloni pod rednim brojem 8. obrasca upisati ukupan iznos cene sa PDV-om
U redu pod rednim brojem 18. obrasca upisati ukupnu vrednost bez PDV-a
U redu pod rednim brojem 19. obrasca upisati ukupan iznos PDV-a
U redu pod rednim brojem 20. obrasca upisati ukupnu vrednost sa PDV-om.
Mesto: M.P. Potpis odgovornog lica
|  | Datum> |  |  | -------------------------------------------------